Осциллограммы

| 27/398 | Осциллограммы | http://radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944 |
| --- | --- | --- |
|  | Снял осциллограммы (масштаб разный) вот что получилось. |  |
| 27/400 |  | http://radiodom.org/forum/10-41-10415-16-1424725166 |
|  | Развертка 20мкс/деление. 1-я осц. 0,2В/дел; 2-я осц. 0,05В/дел; 3-я 4-я 5-я 0,5В/дел (если ничего не перепутал) |  |

| 215/3223 | Осциллограммы на С11 | http://radiodom.org/forum/7-22-12182-16-1437587801 |
| --- | --- | --- |
|  | «Цитата Dozer () пришел к выводу, что не работает измерительная часть, как быть?» Проверять цепочку R2, C3, R30, C11, D3 2 нога. Проверь нет где короткого на землю по цепочке. Напряжение там не большое, на R2 переменка с постоянной составляющей - амплитуда от нуля до максимума 60-140 мВ. На С11 переменная составляющая должна быть уже меньше. Осциллографом смотреть проще. При включении катушки 1-2 сигнал на R2 выглядит так: Для 1-3, так: |  |